國立臺灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所
R230公用儀器室使用規範
111/4/6修訂
1. 本規範依據國立台灣大學食品科技研究所「食科所公用儀器設備使用管理辦法」訂定之。
2. R230公用儀器室 (以下簡稱本儀器室)之使用需先參與儀器使用教育訓練並經測驗通過者，方可提出申請。本儀器室各項儀器使用權 (每一儀器需各別測驗)，使用權不得轉讓及外借。
3. [bookmark: _GoBack]本儀器室設有門禁管理，儀器使用測驗通過者請填妥「R230公用儀器室門禁申請表」，並檢附「R230公用儀器室使用許可證明」，交予所辦公室李美慧小姐，始可開通使用權限。
4. 本儀器室使用時間為 08:00~20:00，其他時間及假日禁止使用。如有特殊需求請述明緣由，向管理者提出申請，且以次數為限，不做中長期核准。
5. 本實驗室無廢棄物及廢液回收服務，各實驗衍生之廢棄物及廢液務必自行帶回所屬實驗室處理，勿隨意棄置。共用器材 (燒杯、量筒的)使用後必須清洗乾淨後歸位，共同維護環境整潔。
6. 儀器之檔案存取請依各儀器之規範使用，禁止網路傳輸。
7. 若有以下情事發生，取消該門禁卡之權限，三個月後始可重新提出考核及申請。
a. 未確實遵守門禁規範及關閉設施 (如：燈源、空調等)。
b. 儀器使用後，未依程序清潔、關機、歸位。
c. 操作非經申請核可之儀器設備。
d. 從事非實驗性質之活動 (如：休息、自習等)。
e. 借用或出借未經申請之人員。
f. 其他重大違規事項經查屬實者。
食品組成分析儀器保管人為呂廷璋老師實驗室，以下規範 (第8~10項)適用於食品組成分析儀器借用者。
8. 儀器使用教學及測驗不定期舉辦；於舉辦日一個月前公告於本所網頁或以郵件通知。
9. 每次使用儀器務必填寫使用登記本，註明實驗室、使用人員、樣品種類及數量、使用日期及時間。若藥品不夠或儀器發生狀況，請務必通知管理人協助配製及處理。
10. 實驗所需藥品及儀器將由R230實驗室管理人配製及維護管理，部分實驗器材由本實驗室提供，請於實驗進行3天前填妥附表「化學分析室儀器、用品、器皿清單」。實驗後請清點借用之器材，若有毀損將由使用者自行負擔費用，其費用以本實驗室購買價格為準。
氣相層析儀保管人為鄭光成老師實驗室，以下規範 (第11項)適用於氣相層析儀借用者。
11. 欲申請氣相層析儀使用者，學生需修習本所「氣相層析質譜分析方法」課程，助理需參加本院共同儀器中心「氣相層析質譜儀教育訓練」課程，並通過考核，始能提出申請。須參與並通過本所開立之「氣相層析質譜分析方法」課程，始能提出申請。
本規範公告後實施。
本人              (簽名)已詳閱R230公用儀器室之使用規範，併願恪遵本規範。

備註：
一、本規範以使用者為單位施罰。
二、儀器使用教學完成須於兩周內進行測驗，逾時須重新提出申請，進行教育訓練及考核。

R230公用儀器室門禁申請表
	申請日期
	中華民國      年      月      日

	所屬實驗室
	R        ；指導教授/計畫主持人：               

	申 請 人
	姓名:
職稱：□研究生  □研究人員
	卡號:
學號:

	指導教授/
計畫主持人
簽    名
	

	儀器保管人
	

	儀 器 室
管 理 人
	

	使用期限
(務必填寫)
	民國   年   月   日至民國   年   月   日

	備    註
	※請詳閱本申請表背面「國立臺灣大學生物資源暨農學院食品科技研究所R230公用儀器室使用規範」並簽名。
※非本所新進研究人員務必先參加本校環安衛教育訓練取得合格訓練證明者，才可申請門卡進出實驗場所並使用本所儀器設備進行實驗工作。 (依本校第2535次行政會議決議辦理)
※請附上R230公用儀器室使用許可證明以供驗證。
※教育訓練證明有效期限為碩士班2年，博士班4年。延修生須重新申請。
※合作計劃之研究人員備妥相關證明文件並請註明身分職稱及使用期限。
※食品組成分析儀器借用請洽呂廷璋老師實驗室；氣相層析儀借用請洽鄭光成老師實驗室。





R230實驗室儀器、用品、器皿清單
	名稱
	使用前數量
	使用後數量
	備       註

	水分

	鋁盤
	
	
	

	真空烘箱
	

	馬達(油)
	

	粗蛋白

	消化管
	
	
	

	錐形瓶500mL
	
	
	

	分解裝置
	

	蒸餾裝置
	

	滴定裝置
	

	灰分

	坩堝
	
	
	

	灰化爐
	

	膳食纖維

	crucible
	
	
	　

	膳食纖維培養皿組
	
	
	

	量筒25mL
	
	
	

	量筒100mL
	
	
	

	量筒500mL
	
	
	

	燒杯100mL
	
	
	

	攪拌子
	
	
	

	攝子
	
	
	

	過濾抽氣裝置
	

	水浴糟
	

	粗脂肪

	圓筒濾紙用鋁杯
	
	
	

	粗脂用鋁杯
	
	
	　

	粗脂肪分析裝置
	

	定量分注器
	

	磨粉機

	磨粉機用接受杯
	
	
	

	其他

	藥杓+精密藥杓
	
	
	

	乾燥皿
	

	分析天平
	


使用前日期                   使用者簽名                          
使用後日期                   使用者簽名                          
